### Descrição do Software Embarcado

Segue uma descrição detalhada para o desenvolvimento do software embarcado em linguagem C para implementar a solução IoT centrada em microcontroladores para a descrição do problema prático apresentado.

1. Estrutura Geral do Software

1.1. Bibliotecas e Headers

    - Inclusão de bibliotecas padrão para entrada/saída e manipulação de dados.
    - Inclusão de drivers e bibliotecas específicas para os sensores e atuadores utilizados (por exemplo, ESP-IDF no caso do ESP32).
- Configuração da comunicação Wi-Fi (no ESP32 ou Raspberry Pi Pico W).

1.2. Módulos Principais

    - Monitoramento de níveis de água.
    - Monitoramento da qualidade da água.
    - Controle da bomba d’água.
    - Comunicação via Wi-Fi para envio de dados e recebimento de comandos.
    - Gestão de alertas e notificações.
- Módulo de segurança (vazamentos e backup).

2. Fluxo do Programa

2.1. Inicialização do Sistema

   - Configuração inicial dos pinos GPIO para sensores e atuadores.
   - Estabelecimento da conexão Wi-Fi e sincronização com um servidor de nuvem ou aplicação web.
- Testes iniciais dos sensores e atuadores para garantir funcionamento adequado.

2.2. Rotina de Monitoramento

   - Leitura contínua dos sensores:
        - Sensores de nível de água (boia, pressão ou ultrassônico).
        - Sensores de qualidade da água (TDS, pH, temperatura).
    - Armazenamento temporário dos valores lidos.
- Envio dos dados para o servidor.

2.3. Rotina de Controle

    - Lógica para acionamento e desligamento da bomba com base nos níveis de água:

        if (nivel_agua < LIMITE_MINIMO) {
        ligar_bomba();
        } else if (nivel_agua > LIMITE_MAXIMO) {
        desligar_bomba();
        }

- Acionamento automático do sistema de desinfecção caso os parâmetros de qualidade estejam fora do intervalo desejado.

2.4. Gestão de Alertas

- Monitoramento de eventos críticos (nível baixo de água no reservatório, falha na bomba, qualidade inadequada da água).
- Envio de notificações por meio da interface Wi-Fi.

2.5. Rotina de Backup

    - Detecção de queda de energia e ativação da bateria de backup para manter funções essenciais.

3. Implementação em Linguagem C

3.1. Configuração de GPIO

- Configuração dos pinos para sensores e atuadores:

#include <stdio.h>
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/adc.h"
#include "wifi_manager.h"

#define PINO_RELE 27
#define PINO_SENSOR_NIVEL 32
#define PINO_SENSOR_TDS 33
#define PINO_SENSOR_PH 34
#define PINO_SENSOR_TEMP 35

void configurar_pinos() {
    gpio_set_direction(PINO_RELE, GPIO_MODE_OUTPUT);
    gpio_set_direction(PINO_SENSOR_NIVEL, GPIO_MODE_INPUT);
    // Configuração dos demais sensores
}
3.2. Leitura de Sensores

- Leitura do sensor de nível e qualidade da água:
float ler_nivel_agua() {
    int valor_adc = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6);
    return (float)(valor_adc * 100 / 4095); // Convertendo para percentual
}

float ler_tds() {
    int valor_adc = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_7);
    return (float)(valor_adc * 5 / 4095); // Exemplo de conversão de TDS
}

3.3. Controle da Bomba

- Controle automático do acionamento da bomba:

void controlar_bomba(float nivel_agua) {
    if (nivel_agua < 10.0) {
        gpio_set_level(PINO_RELE, 1); // Liga a bomba
    } else if (nivel_agua > 90.0) {
        gpio_set_level(PINO_RELE, 0); // Desliga a bomba
    }
}

3.4. Conexão Wi-Fi e Envio de Dados

- Estabelecimento de conexão e envio de dados para o servidor:

void enviar_dados(float nivel_agua, float tds, float ph, float temperatura) {
    char payload[128];
    sprintf(payload, "{\"nivel\": %.2f, \"tds\": %.2f, \"ph\": %.2f, \"temperatura\": %.2f}",
        nivel_agua, tds, ph, temperatura);

    // Função de envio HTTP para servidor (implementada separadamente)
    enviar_http_post("http://servidor.com/api/dados", payload);
}

3.5. Loop Principal

- Rotina principal para execução contínua:

void app_main() {
    configurar_pinos();
    conectar_wifi();

    while (1) {
        float nivel = ler_nivel_agua();
        float tds = ler_tds();
        float ph = ler_ph();
        float temperatura = ler_temperatura();

        controlar_bomba(nivel);
        enviar_dados(nivel, tds, ph, temperatura);

        vTaskDelay(5000 / portTICK_PERIOD_MS); // Espera de 5 segundos
    }
}
4. Possíveis Melhorias

4.1. Implementação de OTA (Over-the-Air Update)

- Atualização remota do firmware para ajustes futuros.

4.2. Integração com Assistentes Virtuais

- Adicionar suporte a comandos de voz.

4.3. Expansão de Recursos

- Monitoramento de consumo em diferentes pontos da residência.

Essa implementação serve como base para atender a todos os requisitos do projeto, podendo ser adaptada e expandida conforme necessário.