### Solução IoT Centrada em Microcontroladores
Considerando o cenário atual da residência, em que o abastecimento de água é realizado por uma concessionária e controlado por um hidrômetro; que a residência possui um reservatório principal de 10.000 litros que alimenta uma caixa d'água de 1.750 litros instalada à 10 metros de altura por meio de uma bomba d’água de 1 CV, acionada manualmente pelos moradores.
Com base no cenário apresentado, a solução proposta visa resolver os problemas relacionados à falta de água e à qualidade da água na caixa d'água de 1.750 litros, propõe-se uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando microcontroladores como o ESP32 ou Raspberry Pi Pico W. O sistema combina sensores, atuadores e conectividade para monitorar e controlar o estado da caixa d'água em tempo real.
A seguir, a solução é detalhada em seus principais aspectos: descrição do sistema e componentes; funcionamento do sistema; benefícios da solução e possibilidades de expansão.
#### 1. Descrição do Sistema e Componentes
1.1 Microcontrolador IoT
- ESP32: Controla a bomba, monitora os sensores e fornece conectividade Wi-Fi para o envio de dados e alertas.
- Alternativa: Raspberry Pi Pico W, mais econômico, mas igualmente eficiente.
1.2 Sensores de Nível de Água
- Sensor de Pressão ou Sensor de Boia: Instalados na caixa d’água de 1.750 litros para monitorar níveis de água.
- Sensor Ultrassônico (HC-SR04): Pode ser instalado no reservatório principal para verificar níveis e evitar o acionamento da bomba quando não houver água disponível.
1.3 Sensores de Qualidade da Água
- TDS Sensor: Mede a concentração de sólidos dissolvidos, indicando a potabilidade da água.
- pH Sensor: Verifica o equilíbrio ácido-base, essencial para a qualidade.
- DS18B20 (Temperatura): Monitora condições que favorecem a proliferação de micro-organismos.
1.4 Atuadores
- Relé Eletrônico: Controla o acionamento e desligamento da bomba de 1 CV com base nos níveis de água.
- Filtro UV ou Sistema de Cloração Automático: Garante a desinfecção contínua da água antes do uso.
1.5 Interface de Monitoramento
- Aplicativo móvel ou painel web que fornece:
  - Níveis de água na caixa e no reservatório principal.
  - Status da bomba (ligada/desligada).
  - Dados de qualidade da água, incluindo TDS, pH e temperatura.
  - Alertas em tempo real para eventos críticos, como baixa qualidade da água ou falta de abastecimento no reservatório principal.
1.6 Sistema de Segurança e Backup
- Sensores de Vazamento: Alertam sobre possíveis falhas estruturais na caixa ou no reservatório.
- Bateria de Backup: Mantém o sistema funcional durante quedas de energia.
#### 2. Funcionamento do Sistema
2.1 Monitoramento em Tempo Real do Nível D`água
Os sensores de nível de água na caixa d'água enviam informações ao microcontrolador.
2.2 Abastecimento Automático
- Acionamento Automático: A bomba é ligada quando o nível de água atinge 10% do volume total (175 litros).
- Desligamento Automático: A bomba é desligada quando o nível atinge 90% do volume total (1.575 litros).
2.3 Garantia da Qualidade da Água
- TDS e pH: Se os parâmetros estiverem fora dos limites aceitáveis, o sistema alerta os moradores e ativa o filtro UV ou outro método de desinfecção.
- Temperatura: Monitoramento contínuo para evitar condições que favoreçam a proliferação de micro-organismos.
2.4 Alertas e Notificações
- Notificação em caso de:
  - Nível baixo de água no reservatório principal.
  - Qualidade inadequada da água.
  - Falha no acionamento ou desativação da bomba.
#### 3. Benefícios da Solução
- Automação Completa: Elimina o acionamento manual da bomba e garante o reabastecimento oportuno.
- Qualidade da Água Garantida: Monitoramento contínuo e soluções automatizadas para desinfecção.
- Eficiência no Uso de Recursos: A bomba opera apenas quando necessário, reduzindo consumo de energia.
- Conveniência e Segurança: Dados em tempo real no aplicativo e notificações para eventos críticos.
- Sustentabilidade: Uso otimizado da água e energia, promovendo consciência ambiental.
#### 4. Possibilidades de Expansão
- Integração com Assistentes Virtuais: Controle por comandos de voz e notificações por dispositivos como Alexa ou Google Home.
- Controle do Consumo de Água: Registro e análise do consumo em diferentes pontos da residência.
- Gestão Inteligente do Reservatório Principal: Automação para abastecimento coordenado com o fornecimento da concessionária.
  Essa solução IoT garante que a caixa d’água de 1.750 litros funcione de maneira eficiente e segura, resolvendo os problemas de falta e qualidade da água com tecnologia acessível e sustentável.